**晴隆县人民医院**

**神经中心手术动力装置维修服务需求参数**

**一、基本情况：**

1、维修设备名称：西山动力微电机

2、微电机型号：DJ4A

3、维修设备主机型号：DK-N-MP

4、微电机系列号：D301804088A

5、设备采购时间：2019.7.4

**二、故障现象：**

1. 设备踩脚踏开关，微电机不转
2. 拆开检测微电机转动卡涩，微电机腐蚀

**三、维修要求：**

1. 更换微电机机芯、附件及电缆线总成
2. 投标人所投产品必须为原厂产品，需提供原厂正品材料（如厂家授权书或原厂销售证明材料等）

3.维修后微电机更换升级后型号DJ20