**晴隆县人民医院**

**污水处理消毒剂（次氯酸钠）采购项目技术需求参数**

1. **采购内容：**次氯酸钠（污水处理消毒剂）
2. **条件要求：**
3. 具备相应销售资质；
4. 次氯酸钠浓度≥12%；
5. 根据甲方的实际工作需要及时供货；
6. 供货方提供容器装运至甲方指定的位置后，按规定要求验收后卸货到指定的容器内，并出具相应的质量合格证；
7. 货物验收前的一切安全问题由供货方负责。