晴隆县人民医院

2024年医疗设备年检项目服务需求参数

一、条件要求：具备医疗设备年检相应资质

二、服务内容：2024年设备检测清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频电刀 | 4 | 台 |  |
| 2 | 呼吸机/麻醉机 | 7 | 台 |  |
| 3 | 婴儿培养箱 | 11 | 台 |  |
| 4 | 血液透析机 | 15 | 台 |  |
| 5 | 输液泵 | 26 | 台 |  |
| 6 | 注射泵① | 67 | 台 |  |
| 7 | 注射泵② | 21 | 台 |  |
| 8 | 注射泵③ | 1 | 台 |  |
| 9 | 心脏除颤监护仪 | 8 | 台 |  |
| 10 | 医用恒温设备 | 12 | 台 |  |
| 11 | 血细胞分析仪 | 1 | 台 |  |
| 12 | 生化分析仪 | 1 | 台 |  |
| 13 | 尿液分析仪 | 2 | 台 |  |
| 14 | 电解质分析仪 | 1 | 台 |  |
| 15 | 全自动酶免工作站 | 1 | 台 |  |
| 16 | 离心机 | 4 | 台 |  |
| 17 | 核磁共振 | 1 | 台 |  |
| 18 | 温湿度表 | 39 | 台 |  |
| 19 | 生物安全柜 | 3 | 台 |  |
| 20 | 听力计 | 1 | 台 |  |
| 21 | 肺功能检测仪 | 2 | 台 |  |
| 22 | B超机 | 10 | 台 |  |

三、其他要求：

- 所出具证书报告必须得到当地市场监管局的认可。

- 中标公司必须负责2024年本院所有的强检设备检测，出具国家认可的检测报告。