晴隆县人民医院

智慧消防系统技术改造项目采购需求参数

- 资质条件:智慧消防系统主要用于医院用电用火等部位消防预警，在消防安全管理工作的作用很大，为确保医院智慧消防设施设备正常运行，本次技术改造供应商必须具备智慧消防设备维修改造相应资质，必须确保能接入现有的黔西南州智慧消防物联网值守服务平台。

- 预算金额：6.66万元（含人工费）

- 维修改造内容及数量

- 产品、价格

| 安装位置 | 产品 | 型号 | 数量 | 设备总价（元） | 设备运维服务费（元/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食堂蒸锅用电配电箱 | 智慧用电温度探测器 | LFT201-D/T | 1 |  |  |
| 库房烟感 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | DH-HYSA2NA-D | 5 |  |  |
| 感染科1楼配电箱主电 | 智慧用电安全探测器 | LFT201-D300A三相 | 1 |  |  |
| 感染科1楼配电箱分电 | 智慧用电温度探测器 | LFT201-D/T | 1 |  |  |
| 感染科2楼配电箱分电 | 智慧用电温度探测器 | LFT201-D/T | 1 |  |  |
| 2楼档案室12个房间烟感 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | DH-HYSA2NA-D | 12 |  |  |
| 住院楼2楼电井配电箱主电 | 智慧用电安全探测器 | LFT201-D300A三相 | 1 |  |  |
| 住院楼2楼电井配电箱分电 | 智慧用电温度探测器 | LFT201-D/T | 1 |  |  |
| 住院楼5楼新生儿科 | 智慧用电温度探测器 | LFT201-D/T | 1 |  |  |
| 临时输液点 | 智慧用电温度探测器 | LFT201-D/T | 1 |  |  |
| 临时输液点大厅烟感 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | DH-HYSA2NA-D | 3 |  |  |
| 医技楼4楼电井 | 智慧用电温度探测器 | LFT201-D/T | 1 |  |  |
| 医技楼4楼过道配电箱 | 智慧用电温度探测器 | LFT201-D/T | 1 |  |  |
| 医技楼3楼检验科过道配电箱 | 智慧用电温度探测器 | LFT201-D/T | 1 |  |  |
| 制氧机房动力柜 | 智慧用电温度探测器 | LFT201-D/T | 1 |  |  |
| 制氧机房配电箱 | 智慧用电温度探测器 | LFT201-D/T | 1 |  |  |
| 厨房 | 可燃气体探测器 | GS894-C(N) | 2 |  |  |
| - | 温度探测器 | ADT501 | 154 |  | - |
| 注：设备价格 : 元；每年服务费： 元;共计报价: 元 |  |  |  |  |  |

- 安全质量要求：

- 1.严格按照国家相关安全操作规程进行施工操作。

- 2.供应商必须提供产品的质量合格证书；

- 3.需要动火作业的，施工前必须到医院安全生产办办理动火证方可施工；

- 4.对所更换的产品质量质保期为1.5年。