## Sheet1
2024年晴隆县人民医院东西部协作人才振兴—医疗专业技术能力提升培训书籍及设备采购项项目采购清单及需求参数
序号 | 名称 | 型号/书号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 心肺复苏机 | AHS 200C | 1. 驱动方式：电动电控。 2. ▲机械结构：为双杆两侧固定结构，固定和支撑按压主机必须是使用硬质材料制成，不得使用有弹让性软质材料（如：布、软性纤维等），功能操作界面在设备上方。便于按压位置的快速准确定位、操作清晰方便，也可避免呕吐物的污染，影响临床抢救效率。 3. 按压频率：大于 100 次／分钟，实际按压频率与设置值误差为+2次。 4. 按压深度在0-6cm范围内可调，3.6cm、4.6cm、5.6cm三种按压深度可调，误差为±0.2cm。 5. 按压释放比:50%±2%，按压比1:1。确保胸腔完全回弹，胸腔上无任何负重。 6. 按压通气模式：15:2 按压模式、30:2 按压模式、连续按压模式。 7. 通气时间：在 15:2 及 30:2 模式下，通气停顿时间不大于 3 秒。 8. 气道开放垫可使病人气道充分打开，便于病人的通气处理。 9. ▲工作环境：存储工作温度-40℃～+70℃，相对湿度≤98%（非冷凝）条件下，能保证正常工作状态。 10. ▲在最大按压深度5.6cm的条件下，心肺复苏机的按压器峰值压力＞70kg（686N）。满足各种人体胸腔回弹力的心肺复苏按压要求。 11. 重量轻：整机重量≤6.5kg（包含一个电池），主机重量≤4.9千克（不含电池，不含背板）。 12. 具有硅胶负压吸引杯，能帮助胸廓回弹。 13. ▲工作时间：单电池负载情况下运行时间≥60分钟，单电池空载运行时间≥150分钟，电池最大充电时间≤70 分钟。交流电接入状态下，可持续工作无间断；同时给予电池充电；有电池电量分段指示，低电量黄灯和声音提示后，设备运行时间≥10分钟；低电量红灯和声音报警后，设备运行时间≥5分钟。 14. ▲主机可快速上下升降，可根据患者体形差异和操作环境的不同，快速将按压头与患者胸部定位，主机重心可调节，按压稳定。 | 台 | 1
2 | 脑卒中脑血管模型 | A0611 | 此模型有脑矢状切面、大脑半球、小脑和脑干和基底动脉等9个部件组成，并显示大脑半球、间脑、小脑和脑干中脑、脑桥、延髓各个部分，以及脑血管和脑神经等结构，自然大 | 个 | 1
3 | 心脏模型 | A0410 | 模型外形部分，示冠状沟，沟的上方为心底部，包括心房、心耳及出入心脏的大血管。示前、后室间沟为左右心室的分界。出人心脏的大血管有上、下腔静脉，肺静脉、肺动脉、主动脉及主动脉弓上发出的三条血管。（由右向左为头臂干， 右颈总动脉、左锁骨下动脉），营养心脏的血管有左、右冠状动脉。示心小静脉，心中静脉，心大静脉，及冠状窦。内部构造：主要显示四个心腔；此外，左右心房之间有房间隔，上有卵园窝，左右心室之间有室间隔，在隔上示膜部和肌性部。 | 个 | 3
4 | 人体模型(全身） | QC/CPR110 | 模拟标准气道开放，人工呼吸，胸外按压 功能特点： •执行标准：美国心脏学会(AHA)2020国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)新指南标准。 •2020（新标准）：先C胸外按压→A开放气道→B人工呼吸操作流程。 •操作周期：先有效胸外按压30次再有效2次人工吹气既30：2五个循环周期CPR操作； •操作频率：最新国际标准：100-120次/分钟； •模拟标准气道开放。 •模拟人工手位胸外按压。 •按压强度正确(5-6cm区域)、错误(＜5-6cm＜区域)。 •人工口对口呼吸（吹气）:吹入的潮气量＜500ml~1000ml＜。 •按压与人工呼吸比：30：2。 •操作方式：训练操作。 •检查瞳孔反应：模拟瞳孔由一只散大与一只缩小的比较认识。 配置：高级复苏全身人体模型一具；豪华牛津袋一只；保修卡、合格证；使用说明书一本；面皮一张；一次性屏障面膜一盒； 复苏操作垫一张；肺袋3张； | 个 | 1
5 | 腹腔镜手术模拟训练器 | QC/FQJ100 | 训练模块： ●剪切缝合训练模块 ●三维定位训练模块 ●手眼协调训练模块 ●夹钳训练模块 ●打结训练模块 ●穿线训练模块 ●3D剪切缝合训练模块 ●组织粘连剥离训练模块 ●腹腔镜操箱面板器械入口有仿真腹壁孔 | 个 | 1
6 | 儿童气管插管模型 | QC/J16 | 主要功能： 逼真的儿童口、咽、气管等解剖结构。 可经口中、鼻气管插管。 儿童头颈可后仰，以便开放气道。 可以吹气方式，测试插管位置是否正确 | 个 | 1
7 | 腹腔镜手术模拟训练模型 | QC/FQJ600 | 适用范围： 内镜培训中心、临床医院、实习医生、临床技能训练中心。 腹腔镜手术模拟训练器采用医用ABS工程塑料白色烤漆坚固耐用，主机镜头芯片采用新数字信号四通道信号输出可以自动或手动操作仿真手术调节高清的图像的焦距远近和图像的放大缩小，抽屉式放置训练模块简单快捷方便。 随医学的发展，利用腹腔镜实现的微创手术具有节约手术时间、减少患者创伤、降低手术风险等优势，所以微创手术越来越被医患双方接受。腹腔镜外科手术因为在操作中外科医生要适应将三维空间的物体转化成视频中的二维影像所以腔镜手术要求外科医生要具有手眼高度协调和手术器械熟练操作的技能，只有通过特殊训练才能熟练掌握腔镜手术中的各项技能。 腹腔镜手术训练器是由模拟器、图像采集器、液晶监视器、操作仿真模型模块、手术器械仿真腹壁器械插入孔组成。通过理论结合实际的培训，使医生每天看到自己腹腔镜技能的明显提高，经过强化训练，熟练掌握腹腔镜基础知识及剪切、缝合、打结、夹钳、肠管吻合、三维定位、穿线、电凝等基本技能。 内镜培训中心可进行模拟手术考核，评审专家在手术室外能同步视频看到操作者考核的每个环节及手术技能。 训练模块：●剪切缝合训练模块●三维定位训练模块；●手眼协调训练模块；●肠管吻合训练模块；●夹钳训练模块；●打结训练模块；●穿线训练模块；●3D剪切缝合训练模块；●组织粘连剥离训练模块；●腹腔镜操机箱面板器械入口有仿真腹壁孔；●仿真人体内脏器官；●电凝训练模块 配置： 模拟训练器480A主机一台 同轴视频线1根 同步视频线1根 训练模块九套 台车 高清监视器 移动摄像头练习扶镜 模拟训练器械四把（持针器 抓钳 剪刀 剥离钳） | 个 | 1
8 | 女性泌尿模型 | A0567-3 | 模型显示了肾、输尿管、膀胱、子宫、子宫附件、阴道，卵巢系膜、子宫园韧带、卵巢主韧带、子宫的动脉等。一侧肾作额状切面，示其皮质、髓质、肾锥体、肾大盏、肾小盏、肾盂等。膀胱作矢状切面，示其内腔膀胱三角，输尿管的开口及尿道的内口。输卵管示输卵管峡，输 卵管壶腹，输卵管漏斗及输卵管伞等。子宫示子宫的底、体、颈三个部分。输尿管示三个峡窄。模型形态逼真，系统完整。 | 个 | 1
9 | 男性泌尿模型 | A0567-2 | 显示了肾、输尿管、膀胱、尿道、睾丸、附睾、 输精管、射精管、前列腺、精囊腺及尿道球腺等，一侧肾作额状切面，示其皮质、髓质、肾小盏、肾大盏和肾盏等。膀胱、前列腺、阴茎作矢状剖面，膀胱内腔示膀胱三角、尿道内口、输尿管开口。前列腺示外形及剖 面。阴茎示阴茎海绵体和尿道海绵体。睾丸作正中矢状面，示睾丸小叶及睾丸网等。 | 个 | 1
10 | 口腔护理模型 | K1 | 功能特点： ■ 模型造型逼真，解剖结构明确，包括腭、牙冠、牙龈、上牙弓、下牙弓、舌头。 ■ 可活动金属杆可以调节口腔的大小。 ■ 可进行刷牙，牙线护理等功能。 ■ 共28颗牙，放大5倍，配牙刷。 | 个 | 2
11 | 心肺复苏模型 |  | 功能特点：（模拟人使用专用的USB数据线连接，可使用办公电脑或笔记本，不影响其它办公工作） 一、模拟人特点： ■本模型为成年男性整体人，解剖标志明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观，便于操作定位。 ■头可左右摆动，水平转动180 度。■生命特征模拟：液晶瞳孔缩放及颈动脉搏动的变化。 ■采用热塑弹性体混合胶材料，经久耐用。■心肺复苏术：仰卧位，头可后仰，便于清除呼吸道异物 •可进行胸外按压操作。 •可进行打开气道。 •可进行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 二、软件特点： ■操作模式：CPR训练操作，CPR考核操作（一键考核模式、实战竟赛模式）。 •训练操作：可进行按压与吹气练习，每次操作的按压深度和潮气量不在标准范围内时有语音提示。 •一键考核模式：只需输入学员信息后就可以开始考核，有语音提示。（根据2020标准设定） 默认参数： 时间：150秒；频率：100次/分；按压和吹气比例：30：2；循环次数：5次； 按压深度评定：少于5cm为不足，5-6cm为正确，大于6cm为过大。吹气量评定：少于500ml为不足，500ml-1000ml之间为正确，大于1000ml为过大。 •实战竟赛模式：可自由设置参数。设置项包括：操作时间、操作频率，按压和吹气的比例次数、循环次数、合格的正确率。 操作前由老师记录学员的行为：意识判断、急救呼叫、脉搏检查、检查呼吸、清除异物。. •全程语音提示和文字提示。 ✬全程按压时显示实时操作频率和平均操作频率。 •全程模拟心电图显示：随着按压操作，心电图随之变化，抢救成功后显示为正常心电图。 •全程电子监测：按压位置、按压深度、吹气量。 •学员管理：操作过程回放，成绩单保存、打印。 ■可用于普通人群、专业医护人员心肺复苏知识的普及、训练与考核。 标准配置： ■ 高级复苏全身人体模型一具；■ 豪华手拉推式人体硬塑箱一只；■ 专用USB数据线一根■ 心肺复苏操作应用软件光盘一张；■ 复苏操作垫一条； ■ 屏障面膜(50张/盒)一盒 ；■ 可换肺囊装置四套；■ 可换面皮一只；■ 使用说明书一本；■ 保修卡、合格证； | 个 | 1
12 | 基础护理模型 | QC/H2S | 采用PVC材料制成 主要功能： 1.洗脸和床上擦浴 2.口腔护理 3.气管切开护理 4.氧气吸入疗法 5.鼻饲法 6.洗胃法 7.心内注射法 8.胸外心脏复苏急救法 9.气胸 10.胸腔穿刺 11.肝脏穿刺 12.腹腔穿刺 13.骨髓穿刺 14.腰椎穿刺 15.三角肌注射 16.三角肌下级皮下注射17.静脉注射 18.静脉穿刺 19.静脉输液 20.静脉输血 21.女性导尿 22.男性导尿模型 | 个 | 2
13 | 气管插管模型 | QC/J5S | 功能特点: ■ 可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示。 ■ 在进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，正确操作插入气道，有电子显示及奏乐功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到管子气囊固定管子。 ■ 在进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作插入食道，有电子显示及报警功能。供气使胃膨胀。 ■ 在进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子显示及报警功能。 ■ 观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔。 ■ 指示环甲膜穿刺部位。 材料特点： 该产品由进口热塑弹性体混合胶材料与进口PVC塑料，由不锈钢摸具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、牢固耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。 标准套配置： ■ 成人标准头颈胸部模型一套 ■ 电子显示器一台 ■ 标准气管管子一条 ■ 润滑油一瓶 | 个 | 1
14 | 中心静脉穿刺模型 | QC/L67 | 功能特点： ■ 模型为成人上半身躯干，右侧上臂至腕部。体表标志明显，包括：胸骨上切迹、胸锁乳突肌、锁骨、肋骨。 ■ 主要静脉分布为：上腔静脉、颈内静脉、锁骨下静脉、头静脉、贵要静脉、肘正中静脉等。 ■ 静脉穿刺插管：胸锁乳突肌外缘有明显的标志，可进行锁骨下静脉穿刺及颈内静脉穿刺，也可进行肘窝静脉穿刺。 ■ 可行心脏漂浮(Swan-Ganz)导管的插管练习。 ■ 皮肤和血管可更换，进针有明显的落空感。 | 个 | 1
15 | 急诊内科学（第五版） | 9787117351959 | 人民卫生出版社 | 本 | 1
16 | 《消化道非肿瘤病理学：活检诊断使用指南》 | 9787559123503 | 中国科学技术出版社 | 本 | 1
17 | 《肺病理诊断图谱》 | 9787504695215 | 中国科学技术出版社 | 本 | 1
18 | 《肿瘤外科病理学》上下册 | 9787117272933 | 浙江大学出版社 | 套 | 1
19 | 《细胞病理学工作规范及指南》 | 9787547861431 | 浙江大学出版社 | 本 | 1
20 | 《米勒麻醉学》(第九版） | 9787565923401 | 北京大学医学出版社 | 本 | 1
21 | 《外周神经阻滞与超声介入解剖》（第三版） | 9787565928543 | 北京大学医学出版社 | 本 | 1
22 | 儿科急诊医学（第五版） | 9787117330282 | 人民卫生出版社 | 本 | 1
23 | 儿童机械通气 | 9787117342704 | 人民卫生出版社 | 本 | 1
24 | 小儿基础重症支持（第三版） | 9787308229500 | 浙江大学出版社 | 本 | 1
25 | 胃与肠全套 | 9787559134615 | 辽宁科学技术出版社 | 本 | 1
26 | 胃肠影像学 | 9787504689221 | 中国科学技术出版社 | 本 | 1
27 | ICU监测与治疗技术 | 9787547834510 | 上海科学技术出版社 | 本 | 1
28 | 呼吸内镜培训教程 | 9787547862032 | 科学技术文献出版社 | 本 | 1
29 | 电子支气管镜临床应用 | 9787521439397 | 中国医药科技出版社 | 本 | 1
30 | 4D呼吸介入治疗策略 | 9787568095396 | 华中科技大学出版社 | 本 | 1
31 | 睡眠呼吸障碍治疗学 | 9787117324496 | 人民卫生出版社 | 本 | 1
32 | 睡眠呼吸病学 | 9787117327008 | 人民卫生出版社 | 本 | 1
33 | 呼吸支持与重症肺炎 | 9787565929656 | 北京大学医学出版社 | 本 | 1
34 | 介入呼吸内镜并发症及处理 | 9787117274630 | 人民卫生出版社 | 本 | 1
35 | 《实用烧伤外科学》 | 9787509176399 | 人民军医出版社 | 本 | 1
36 | 《中国泌尿外科和男科疾病诊断治疗指南》2022版 | 9787030733009 | 科学出版社 | 本 | 1
37 | 《格林泌尿外科手术学》 | 9787510065873 | 中国出版集团 | 本 | 1
38 | 《泌尿外科内镜与微创技术图解 经皮肾镜篇》 | 9787521435023 | 中国医药科技出版社 | 本 | 1
39 | 临床护理技术操作指南 | 9787312053849 | 江苏大学出版社 | 本 | 30
40 | 医疗质量安全核心制度要点释义：第二版 | 9787510191916 | 中国人口出版社 | 本 | 1
41 | 国际疾病分类 | 9787309135473 | 人民卫生出版社 | 本 | 1
42 | 现在综合医院《门诊管理》 | 9787122421289 | 化学工业出版社 | 本 | 1
43 | 现代医院门诊《运营管理》 | 9787577210407 | 华中科技大学出版社 | 本 | 1
44 | 门诊医患沟通指引 | 9787565929182 | 北京大学医学出版社 | 本 | 1
合计：