## Sheet1
晴隆县医共体碧痕分院职工宿舍楼维修改造项目采购工程量清单及需求参数
一、预算金额：9.0万元
二、工程内容
序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 楼顶防水 | ㎡ | 140 |  |  | 聚乙烯卷材铺贴
2 | 墙面装饰 | ㎡ | 1500 |  |  | 腻子粉批刮、乳胶漆饰面、含部分旧墙面脱落铲除、水泥砂浆粉糊
3 | 铝合金窗 | ㎡ | 110 |  |  | 铝合金普通玻璃、安装1-3楼共6套房1*7道窗、含旧窗拆除、窗口水泥砂浆粉糊、楼梯间3道
4 | 旧门翻新 | 道 | 42 |  |  | 含入户主门锁具6套、木门打磨刷漆
5 | 电路改造 | ㎡ | 390 |  |  | 含吸顶灯、开关插座、6㎡-4㎡-2.5㎡-1.5㎡铜芯线路、入户6㎡铜芯线
6 | 楼梯扶手翻新 | m | 18 |  |  | 旧安全扶手打磨刷漆
7 | 外墙下水管道更换 | m | 20 |  |  | 110㎜PVC 管、2条
8 | 防盗窗 | ㎡ | 35 |  |  | 不锈钢、共6道安装1-3楼外口、2道窗子外飘300㎜、含雨棚
9 | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |  | 含竣工清扫
总计
三、参数要求： （一）公司资质要求： 1.本次招标要求投标人须具备装饰装修相应资质； 2.具备有效统一社会信用代码的营业执照； 3.具备有效的安全生产许可证，并且在人员、设备及资金等方面具备相应的施工能力。 （二）工程质量及施工安全文明要求： 1.工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范标准； 2.施工安全文明满足有关规范标准要求； 3.质保期2年。 四、其他： 1.本项目报价单价包含人工费、税费、运输费、二次倒运费及安全文明施工费等； 2.最终结算不得超过预算金额范围，以实际审计金额为准。