## 火灾自动报警系统、监控系统迁移需求参数
晴隆县人民医院老院区火灾自动报警系统、监控系统设备迁移项目采购需求参数
项目名称： |  | 老院区火灾自动报警系统、监控系统设备迁移部分
项目地点： |  | 晴隆县人民医院内
预算资金： | 大写：壹拾柒万元整 ¥：17.00万元
需求参数： |  | 1.满足消防设备安装维修相应资质条件； 2.工程材料及施工满足相关行业规范标准； 3.承包方式：包工包料（含材料、人工、税费、二次倒运费、安全措施费、建筑垃圾清运费等）; 4.最终结算以实际验收的工程量和中标单价审计后计算。

## 表-01单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：老消防控制室设备迁移部分 |  | 标段：晴隆县人民医院改扩建（医技住院综合楼）项目（一标段） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程费合计
1.1 | 消防设备迁移
1.2 | 监控设备迁移
1.3 | 电梯五方通话设备迁移
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 计日工 |  |  |  | －
3.4 | 总承包服务费 |  |  |  | －
4 | 规费 |  |  |  | －
5 | 税前工程造价
6 | 增值税 |  |  |  | －
0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-02 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（带分部）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老消防控制室设备迁移部分 |  |  |  | 标段：晴隆县人民医院改扩建（医技住院综合楼）项目（一标段） |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
消防设备迁移
1 | 03B001 | 消防火灾报警.联动控制器（1200点）迁移 | 1.名称:消防火灾报警.联动控制器（1200点）迁移 2.迁移位置:老消防控制室 |  | 台 | 1
2 | 03B002 | 防火门监控主机机迁移 | 1.名称:防火门监控主机机迁移 2.迁移位置:老消防控制室 |  | 台 | 1
3 | 03B003 | 消防电话主机迁移 | 1.名称:消防电话主机迁移 2.迁移位置:老消防控制室 |  | 台 | 1
4 | 03B004 | 消防广播主机迁移 | 1.名称:消防广播主机迁移 2.迁移位置:老消防控制室 |  | 台 | 1
5 | 03B005 | 24V电源箱 | 1.名称:24V电源箱 2.迁移位置:老消防控制室 |  | 台 | 1
6 | 03B006 | 消防模块箱 | 1.名称:消防模块箱 2.规格:800*600*200 3.迁移位置:老消防控制室 |  | 台 | 1
7 | 03B007 | 电梯五方通话主机迁移 | 1.名称:电梯五方通话主机迁移 2.迁移位置:老消防控制室 |  | 套 | 5
8 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:304不锈钢桥架 2.规格:150*100 |  | m | 55
9 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:防火桥架 2.规格:150*100 |  | m | 160
10 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:消防信号电缆 2.规格:WDZN-KVV-36*1.5mm2 3.材质:铜 4.电压等级(kV):1kV |  | m | 260
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:广播主线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZN-RVV-2*2.5mm2 |  | m | 260
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老消防控制室设备迁移部分 |  |  |  | 标段：晴隆县人民医院改扩建（医技住院综合楼）项目（一标段） |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.材质:铜
12 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:超6类网线 2.部位:电梯五方通话 |  | m | 1300
13 | 03B008 | 消防报警联动系统迁移调试费 | 1.名称:消防报警联动系统迁移调试费 2.1200点 3.位置:消防控制室 |  | 系统 | 1
14 | 03B009 | 电梯五方通话主机迁移调试费 | 1.名称:电梯五方通话主机迁移调试费 2.位置:消防控制室 |  | 套 | 5
15 | 03B010 | 辅材费（消防设备迁移） | 1.名称:辅材费 2.用途:消防设备迁移 |  | 批 | 1
16 | 03B014 | 过道路管沟开挖与恢复 | 1.名称:过道路管沟开挖与恢复 2.规格:宽400*深600 |  | m | 26
17 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:过道路埋管 2.材质:PVC管 3.规格:DN110 |  | m | 56
监控设备迁移
18 | 03B011 | 监控主机迁移（24点内）、调试 | 1.名称:监控主机迁移（24点内）、调试 2.迁移位置:消防控制室 |  | 套 | 10
19 | 03B012 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.迁移位置:消防控制室 |  | 对 | 10
20 | 030502008001 | 光纤束、光缆外护套 | 1.名称:光纤20芯 |  | m | 260
21 | 030502010001 | 光纤熔接盒 | 1.名称:光纤熔接盒 2.规格:24口 |  | 个 | 20
22 | 03B013 | 辅材费（监控设备迁移） | 1.名称:辅材费 2.用途:监控设备迁移 |  | 批 | 1
| 2 | 单价措施项目费
23 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08