**超声科超声诊断仪（B超机）维修项目采购清单及需求参数**

一、本次维修采购初步判断为西门子ACUSON Juniper彩超cpu主板。具体 (略) 前期判断，我院不会因判断情况修改本次采购价格。

二、所维修板件须满足原厂功能效果；

三、到现场安装调试，并进一步故障确定，维修后保修半年

四、如保修期内出现与本次维修相关的故障，半小时内有响应，如需现场维修，则24小时内到达现场维修。

五、维修费用总价包干不再产生其他任何费用。

 六、维修后保修6个月需求响应;

 七、中标后在十五天内完成协议内容；

 八、响应服务供应商须符合《中华人民共和国采购法》第二十二条之规定，国内注册的（指按国家有关规定注册的）经营范围包含医疗设备维修服务；

 九、本项目不统一组织现场勘查，响应服务商报名后联系，了解设备目前故障状态，并在响应文件中作出声明函；