晴隆县人民医院防雷设施年检服务采购需求参数及报价表

- 一、项目服务（检测）内容

- 1.原门诊大楼防直击雷检测      2.原眼科住院大楼防直击雷检测

- 3.医技大楼防直击雷检测        4.住院部大楼防直击雷检测

- 5.食堂大楼防直击雷检测        6.感染科大楼防直击雷检测

- 7.发热门诊等电位连接检测      8.新院区2号楼防直击雷检测

- 9.新院区3号楼防直击雷检测   10.新院区发电机防雷检测

- 11.新院区配电房防雷检测      12.新院区所有电源配电柜防雷检测

- 13.新院区电梯井防雷检测      14.新院区 TR 室防雷检测

- 15.新院区监控室防雷检测      16.新院区锅炉房防雷检测

- 17.液化气存放间防雷检测      18.人才公寓楼防直击雷检测

- 二、项目报价：

- 报价单位（盖章）：

- 联系人：　　　　　　　　　联系电话：

- 报价时间：       年    月    日