晴隆县人民医院网络安全信息化建设及手麻、检验、输血系统建设项目采购清单

单位：万元

| 项目名称 | 建设内容 | 功能配置及参数要求 | 数量 | 单位 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络安全建设 | 企业级存储设备 | 2U 12x3.5英寸硬盘驱动器盘柜, 双活控制器intel pentium D1508SR2DQ 2.2GHz, 标配每控制器4个FC 16GB 端口, 标配16GB缓存，每控制器8G缓存，支持最多48块硬盘，支持硬盘混插，2个冗余热插拔 913 W 4*16GFC模块 10*8TSAS；含数据恢复技术服务；含3块硬盘: 1.2T 10K SAS 2.5寸硬盘 (原有服务器硬盘升级)。 | 1 | 台 | 9.46万元 |
|  | 安全软件升级 | - 等保设备安全软件升级服务 (1年) : AF-1000-B1400、SIP-1000-E600、AF-1000-B1400、AC-1000-B1400、STA-100-B2100、AF-2000-B2100、EDR； - 网站SSL证书(3年) - ①身份验证: 证明用户访问的网站真实性，而不是伪造的钓鱼网站。 ②数据加密：在浏览器和网站服务器之间建立一个加密的通信通道，确保传输的所有数据都是密文，不会被第三方窃听或篡改。 | 1 | 批 | 5.92万元 |
| - 手麻系统升级扩容 | - 手术室、复苏室接入手麻系统 | - 扩容4个手术间、2个复苏室的手麻系统接入，升级手麻系统功能，满足国家新版麻醉监测标准要求。 | 6 | 个 | 10.8万元 |
| - 检验仪器设备接口及输血系统的全民健康信息平台接口 | - 血气分析仪 - LIS接口 | - 血气分析仪接入LIS系统实现信息化管理。 | 1 | 台 | 0.6万元 |
|  | - 自助检验报告打印机LIS接口 | - 自助检验报告打印机接入LIS系统，实现检验报告自助打印。 | 1 | 台 | 0.6万元 |
|  | - 输血系统对接黔西南全民健康信息平台接口 | - 将输血记录、输血记录_输血过程数据、输血治疗同意书、输血治疗同意书_附件等相关数据上传至黔西南全民健康信息平台，符合黔西南州全民健康信息平台（医疗机构）数据采集接口标准。 | 1 | 批 | 1.7万元 |
|  | 合计 |  |  |  | 29.08万元 |