附件：

颅内血管介入训练模型

一.神经血管：

产品功能用于神经内科导丝、导管、过滤支架、弹簧圈、支架等介入器械性能测试、功能演示及培训使用。

可替换部分大脑中动脉、椎动脉

主体材料：高透明软硅胶、硬度18A

主体组成

包含带有动脉瘤及狭窄段的前后中动脉、基底动脉、willis环等脑动脉血管，以及左右椎动脉左右颈总动脉、胸主动脉、骼动脉及股动脉等神经介入手术途径的主要血管及分支。颈内动脉虹吸段增加两个180度弯型和两个360度弯型。

二主机.

内置软件

1. 可在模拟人或SP身上使用操作。

2. 有包括中文在内的≥8种的语言可以选择，满足国际化教学需要。

3. 可选择显示人体解剖结构，与超声图像进行比对训练。

4. 可自行上传超声影像文件，通过内置编辑器创建独有的病例。

5. 可同时在多系统设备如PC、平板电脑、智能手机上用自带浏览器打开界面，不受场地与设备限制，具备兼容性。

6. 模块分为训练和考核模式。可以看到标准探头位置及图像进行学习，考核模式完成后系统自动评分。

7. 具有完全独立运行的模拟器，可在无外接电源情况下使用，满足患者急救/转运场景的室外训练。

8. 可以针对性练习男性/女性或胎儿/婴儿/儿童/成人进行专项练习

9. 可直接在模拟人身上操作即可看到相应图像，无需配备感应点。

10. 模拟人培训：可在模拟人上进行超声检查训练，让执行超声模拟可以贴近真实，可评估学员对正常解剖和生理学、重点解剖标志、图像和病变的认知程度。

11. 原位模拟训练：可在真人SP身上训练，具备原位模拟扩展性。用于模拟不同场景下的检查，可进行模拟超声检查训练。

12. 具有高仿真的超声操作界面，支持对超声图像的调制(亮度等)或分析(冻结、测量等)的控制。

13. 至少五种超声位置可供选择，满足日常学习训练要求。

14. 系统可进行多媒体大屏展示，适合会议，大班或小班教学。

15. 可画面冻结，测量组织长度等，可做标注，并截图保存。

16. 可调整超声增益、放大比率等常用超声使用参数设置。

17. 病例内容应包含多种经典训练病例内容，在压缩整体训练时间的同时，保证学员通过训练可以学习到临床大多数病人的检查方法及检查要点。

18. 训练系统有≥160种超声图像，满足多学科训练需求。

19. 病例包含腹部、胸腔、心脏、肾脏，生殖系统等主要人体器官

19.1. 肾脏包含：正常肾脏，肾积水，异位肾，肾发育不全，肾脏脓肿，肾结石等≥30种病例

19.2. 肝脏包括：正常肝，肝硬化，脂肪肝，肝脓肿，肝血管瘤，肝移植等≥30种病例

19.3. 心脏包括：心脏心脏，心间，二尖瓣手术，心脏移植心尖，心脏多容积等≥8种常见病例。CPU主频：2.00 GHz

电脑端配置：

屏幕刷新率144HZ

品牌HP/惠普

基本参数

CPU品牌  英特尔

保修期   12个月

固态硬盘  1TB

适用场景  笔记本类型

能效等级  -级

三.折叠摄像头

最高分辨率：1300万像素

触摸按键数：5个(放大、缩小、旋转、补光灯、对焦

变焦：内置zoom缩放功能支持20倍放大缩小

外置接口：USB

分辨率与帧率：13M(10fps)、8M(15fps)、1080P(25fps)

无线工作模式无线支持频段：2.4GHz,5GHz (可选)

图像控制：亮度调整、曝光时间调整、锐利度调整、色彩调整、增益控制等

系统要求：Windows 7、Windows XP、Windows Vista、Windows 2003