增加监控存储设备项目参数

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路录像机 | 支持最大32路网络视频接入，网络性能384Mbps接入、384Mbps储存、384Mbps转发,最大支持16路视频回放,支持32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入,最大支持16块硬盘 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 硬盘 | SATA接口，7200转/RPM，单块容量大于等于10TB | 块 | 8 |  |  |  |
| 3 | 摄像头 | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，最大可输出400万（2560×1440）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输，内置高效多晶灯，最大红外监控距离50米，暖光监控距离大于等于30米·（POE供电摄像头） | 个 | 40 |  |  |  |
| 4 | 交换机 | 大于等于4个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps自适应上联电口，其中4个以上端口支持PoE/PoE+供电，4+2（POE供电） | 台 | 20 |  |  |  |
| 5 | 网线 | 高清数字实芯四对双绞高速网络线，超五类 | 箱 | 4 |  |  |  |

预算资金：38400.00